## Dm mời chào giá
PHỤ LỤC
DANH MỤC HÀNG HOÁ CẦN MUA SẮM CỦA BỆNH VIỆN ĐA KHOA CÀ MAU NĂM 2026
(Kèm theo Thông báo số 307 /TB-VT-TBYT-BV ngày 17 / 3 /2026 của Bệnh viện Đa khoa Cà Mau)
STT | Mã Hàng | Tên vật tư | Tiêu chí kỹ thuật chi tiết | Đơn vị tính | Số lượng | Địa điểm thực hiện | Quy cách | Ghi chú
KHỚP HÁNG | [5 empty] | Bệnh viện đa khoa Cà Mau, Số 16 Hải Thượng Lãn Ông, Phường Hoà Thành, Tỉnh Cà Mau.
1 | TP01FDA | Bộ khớp háng toàn phần - Loại không xi măng | Gồm 04 thành phần đồng bộ: Chuôi xương đùi: Titanium alloy, cementless. 8-12 size; Chỏm xương đùi: Vật liệu: CoCr hoặc Ceramic, 28–36mm, neck lenght: 3-5 size; Ổ cối Titanium alloy, kiểu cố định press-fit;bề mặt phủ HA hoặc porous, szie 44-66 mm. Liner: loại cross-linked PE (HXLPE), Dual Motility hoặc Ceramic; Các thành phần đồng bộ cùng hệ thống. Đạt FDA, CE hoặc tương đương; Nhà sản xuất đạt ISO 13485 hoặc tương đương; Có đầy đủ bộ dụng cụ phẫu thuật tương thích; Hạn sử dụng ≥12 tháng tại thời điểm giao hàng | Bộ | 180
2 | BP01CE | Bộ khớp háng bán phần - Loại không xi măng | Gồm 04 thành phần đồng bộ: Chuôi xương đùi (Titanium alloy/Co-Cr, phủ HA hoặc tương đương, ≥5 size); Chỏm xương đùi (CoCr/Ceramic, 28–36mm hoặc tương đương); ỔCác thành phần đồng bộ cùng hệ thống. Đạt FDA/CE hoặc tương đương; Nhà sản xuất đạt ISO 13485 hoặc tương đương; Có đầy đủ bộ dụng cụ phẫu thuật tương thích; Hạn sử dụng ≥12 tháng tại thời điểm giao hàng | Bộ | 180
KHỚP GỐI
1 | KGTP | Bộ khớp gối nhân tạo toàn phần loại Fixed Bearing, biên độ gập gối lớn | Bộ gồm: Thành phần đùi (CoCr hoặc Oxinium/Titanium alloy). Khay chày (Titanium hoặc Co-Cr). Lớp lót chày: nhựa PE chịu mài mòn cao (UHMWPE). Xương bánh chè (tuỳ chọn): vật liệu Polyethylene; nhiều kích cỡ; biên độ gập ≥150°. Đạt FDA/ CE hoặc tương đương; Nhà sản xuất đạt ISO 13485 hoặc tương đương; Có đầy đủ bộ dụng cụ phẫu thuật tương thích; Hạn sử dụng ≥12 tháng tại thời điểm giao hàng | Bộ | 20
NẸP KHOÁ
1 | NK02ĐT | Nẹp khóa đầu trên xương cánh tay | Chất liệu Titanium alloy; thiết kế giải phẫu phù hợp vị trí xương; có lỗ bắt vít khóa và vít thường (combi hole); tương thích vít khóa hệ 3.5 mm hoặc 4.5 mm tùy loại; nhiều chiều dài và số lỗ; đạt tiêu chuẩn ISO 13485 / CE / FDA hoặc tương đương. | Cái | 70
2 | NK02TX | Nẹp khóa thân xương cánh tay, bản hẹp | Chất liệu Titanium alloy: thiết kế giải phẫu phù hợp vị trí xương; có lỗ bắt vít khóa và vít thường (combi hole); tương thích vít khóa hệ 3.5 mm hoặc 4.5 mm tùy loại; nhiều chiều dài và số lỗ; đạt tiêu chuẩn ISO 13485 / CE / FDA hoặc tương đương. | Cái | 70
3 | NK02ĐDT | Nẹp khóa đầu dưới xương cánh tay mặt trong | Chất liệu Titanium alloy ; thiết kế giải phẫu phù hợp vị trí xương; có lỗ bắt vít khóa và vít thường (combi hole); tương thích vít khóa hệ 3.5 mm hoặc 4.5 mm tùy loại; nhiều chiều dài và số lỗ; đạt tiêu chuẩn ISO 13485 / CE / FDA hoặc tương đương. | Cái | 40
4 | NK02ĐDN | Nẹp khóa đầu dưới xương cánh tay mặt ngoài | Chất liệu Titanium alloy ; thiết kế giải phẫu phù hợp vị trí xương; có lỗ bắt vít khóa và vít thường (combi hole); tương thích vít khóa hệ 3.5 mm hoặc 4.5 mm tùy loại; nhiều chiều dài và số lỗ; đạt tiêu chuẩn ISO 13485 / CE / FDA hoặc tương đương. | Cái | 80
5 | NK01VOL-ĐT | Nẹp khóa đầu trên xương quay volar | Chất liệu Titanium alloy; thiết kế giải phẫu phù hợp vị trí xương; có lỗ bắt vít khóa và vít thường (combi hole); tương thích vít khóa hệ 2.5 mm hoặc 3.5 mm tùy loại; nhiều chiều dài và số lỗ; đạt tiêu chuẩn ISO 13485 / CE / FDA hoặc tương đương. | Cái | 20
7 | NK01DORSĐD | Nẹp khóa đầu dưới xương quay dorsal | Chất liệu Titanium alloy; thiết kế giải phẫu phù hợp vị trí xương; có lỗ bắt vít khóa và vít thường (combi hole); tương thích vít khóa hệ 3.5 mm hoặc 4.5 mm tùy loại; nhiều chiều dài và số lỗ; đạt tiêu chuẩn ISO 13485 / CE / FDA hoặc tương đương. | Cái | 50
8 | NK07ĐTMK | Nẹp khóa đầu trên xương trụ, nẹp mõm khuỷu | Chất liệu Titanium alloy; thiết kế giải phẫu phù hợp vị trí xương; có lỗ bắt vít khóa và vít thường (combi hole); tương thích vít khóa hệ 2.5 mm hoặc 3.5 mm tùy loại; nhiều chiều dài và số lỗ; đạt tiêu chuẩn ISO 13485 / CE / FDA hoặc tương đương. | Cái | 30
9 | NK07ĐD | Nẹp khóa đầu dưới xương trụ | Chất liệu Titanium alloy; thiết kế giải phẫu phù hợp vị trí xương; có lỗ bắt vít khóa và vít thường (combi hole); tương thích vít khóa hệ 3.5 mm hoặc 4.5 mm tùy loại; nhiều chiều dài và số lỗ; đạt tiêu chuẩn ISO 13485 / CE / FDA hoặc tương đương. | Cái | 30
10 | NKBN | Nẹp khóa bản nhỏ | Chất liệu Titanium alloy; thiết kế giải phẫu phù hợp vị trí xương; có lỗ bắt vít khóa và vít thường (combi hole); tương thích vít khóa hệ 3.5 mm hoặc 4.5 mm tùy loại; nhiều chiều dài và số lỗ; đạt tiêu chuẩn ISO 13485 / CE / FDA hoặc tương đương. | Cái | 200
11 | NK08BN | Nẹp khóa bản nhỏ mini xương bàn ngón | Chất liệu Titanium alloy; thiết kế giải phẫu phù hợp vị trí xương; có lỗ bắt vít khóa và vít thường (combi hole); tương thích vít khóa hệ 2.0 mm hoặc 2.5 mm tùy loại; nhiều chiều dài và số lỗ; đạt tiêu chuẩn ISO 13485 / CE / FDA hoặc tương đương. | Cái | 50
12 | NK03CS | Nẹp khóa xương đòn dạng chử S, hay uốn theo giải phẫu. | Chất liệu Titanium alloy; thiết kế giải phẫu phù hợp vị trí xương; có lỗ bắt vít khóa và vít thường (combi hole); tương thích vít khóa hệ 3.5 mm hoặc 4.5 mm tùy loại; nhiều chiều dài và số lỗ; đạt tiêu chuẩn ISO 13485 / CE / FDA hoặc tương đương. | Cái | 200
13 | NK03ĐN | Nẹp khóa xương đòn nẹp móc, đầu ngoài | Chất liệu Titanium alloy ; thiết kế giải phẫu phù hợp vị trí xương; có lỗ bắt vít khóa và vít thường (combi hole); tương thích vít khóa hệ 3.5 mm hoặc 4.5 mm tùy loại; nhiều chiều dài và số lỗ; đạt tiêu chuẩn ISO 13485 / CE / FDA hoặc tương đương. | Cái | 80
14 | NK04ĐT | Nẹp khóa đầu trên xương đùi | Chất liệu Titanium alloy; thiết kế giải phẫu phù hợp vị trí xương; có lỗ bắt vít khóa và vít thường (combi hole); tương thích vít khóa hệ 3.5 mm hoặc 4.5 mm tùy loại; nhiều chiều dài và số lỗ; đạt tiêu chuẩn ISO 13485 / CE / FDA hoặc tương đương. | Cái | 20
15 | NK04TX | Nẹp khóa thân xương đùi | Chất liệu Titanium alloy; thiết kế giải phẫu phù hợp vị trí xương; có lỗ bắt vít khóa và vít thường (combi hole); tương thích vít khóa hệ 3.5 mm hoặc 4.5 mm tùy loại; nhiều chiều dài và số lỗ; đạt tiêu chuẩn ISO 13485 / CE / FDA hoặc tương đương. | Cái | 30
16 | NK04ĐD | Nẹp khóa đầu dưới xương đùi | Chất liệu Titanium alloy; thiết kế giải phẫu phù hợp vị trí xương; có lỗ bắt vít khóa và vít thường (combi hole); tương thích vít khóa hệ 3.5 mm hoặc 4.5 mm tùy loại; nhiều chiều dài và số lỗ; đạt tiêu chuẩn ISO 13485 / CE / FDA hoặc tương đương. | Cái | 120
17 | NK05N | Nẹp khóa mâm chày ngoài | Chất liệu Titanium alloy; thiết kế giải phẫu phù hợp vị trí xương; có lỗ bắt vít khóa và vít thường (combi hole); tương thích vít khóa hệ 3.5 mm hoặc 4.5 mm tùy loại; nhiều chiều dài và số lỗ; đạt tiêu chuẩn ISO 13485 / CE / FDA hoặc tương đương. | Cái | 120
18 | NK05T | Nẹp khóa mâm chày trong | Chất liệu Titanium alloy; thiết kế giải phẫu phù hợp vị trí xương; có lỗ bắt vít khóa và vít thường (combi hole); tương thích vít khóa hệ 3.5 mm hoặc 4.5 mm tùy loại; nhiều chiều dài và số lỗ; đạt tiêu chuẩn ISO 13485 / CE / FDA hoặc tương đương. | Cái | 40
19 | NK06ĐDL | Nẹp khóa đầu dưới xương chày mặt ngoài hình L | Chất liệu Titanium alloy; thiết kế giải phẫu phù hợp vị trí xương; có lỗ bắt vít khóa và vít thường (combi hole); tương thích vít khóa hệ 3.5 mm hoặc 4.5 mm tùy loại; nhiều chiều dài và số lỗ; đạt tiêu chuẩn ISO 13485 / CE / FDA hoặc tương đương. | Cái | 30
20 | NK06ĐDT | Nẹp khóa đầu dưới xương chày mặt trong | Chất liệu Titanium alloy; thiết kế giải phẫu phù hợp vị trí xương; có lỗ bắt vít khóa và vít thường (combi hole); tương thích vít khóa hệ 3.5 mm hoặc 4.5 mm tùy loại; nhiều chiều dài và số lỗ; đạt tiêu chuẩn ISO 13485 / CE / FDA hoặc tương đương. | Cái | 120
21 | NK09ĐD | Nẹp khóa đầu dưới xương mác | Chất liệu Titanium alloy; thiết kế giải phẫu phù hợp vị trí xương; có lỗ bắt vít khóa và vít thường (combi hole); tương thích vít khóa hệ 2.5 mm hoặc 3.5 mm tùy loại; nhiều chiều dài và số lỗ; đạt tiêu chuẩn ISO 13485 / CE / FDA hoặc tương đương. | Cái | 120
22 | NK06TX | Nẹp khóa thân xương chày | Chất liệu Titanium alloy; thiết kế giải phẫu phù hợp vị trí xương; có lỗ bắt vít khóa và vít thường (combi hole); tương thích vít khóa hệ 3.5 mm hoặc 4.5 mm tùy loại; nhiều chiều dài và số lỗ; đạt tiêu chuẩn ISO 13485 / CE / FDA hoặc tương đương. | Cái | 40
23 | NK10 | Nẹp khóa xương gót | Chất liệu Titanium alloy; thiết kế giải phẫu phù hợp vị trí xương; có lỗ bắt vít khóa và vít thường (combi hole); tương thích vít khóa hệ 3.5 mm hoặc 4.5 mm tùy loại; nhiều chiều dài và số lỗ; đạt tiêu chuẩn ISO 13485 / CE / FDA hoặc tương đương. | Cái | 20
VÍT KHOÁ-XỐP-XƯƠNG
1 | VK3,5 | Vít khóa 3.5 mm | Titanium alloy hoặc thép không gỉ y tế; nhiều kích thước chiều dài; tương thích hệ nẹp khóa; đạt ISO 13485 / CE / FDA. | Cái | 12000
2 | VK2,5 | Vít khóa 2.5 mm | Titanium alloy hoặc thép không gỉ y tế; nhiều kích thước chiều dài; tương thích hệ nẹp khóa; đạt ISO 13485 / CE / FDA. | Cái | 500
3 | VK5,0 | Vít khóa 5.0 mm | Titanium alloy hoặc thép không gỉ y tế; nhiều kích thước chiều dài; tương thích hệ nẹp khóa; đạt ISO 13485 / CE / FDA. | Cái | 9000
4 | VV3,5 | Vít vỏ xương 3.5 mm | Titanium alloy hoặc thép không gỉ y tế; nhiều kích thước chiều dài; tương thích hệ nẹp khóa; đạt ISO 13485 / CE / FDA. | Cái | 2000
5 | VV4,5 | Vít vỏ xương 4.5 mm | Titanium alloy hoặc thép không gỉ y tế; nhiều kích thước chiều dài; tương thích hệ nẹp khóa; đạt ISO 13485 / CE / FDA. | Cái | 1000
6 | VX4,0 | Vít xốp 4.0 mm | Titanium alloy hoặc thép không gỉ y tế; nhiều kích thước chiều dài; tương thích hệ nẹp khóa; đạt ISO 13485 / CE / FDA. | Cái | 200
7 | VX6,5 | Vít xốp 6.5 mm | Titanium alloy hoặc thép không gỉ y tế; nhiều kích thước chiều dài; tương thích hệ nẹp khóa; đạt ISO 13485 / CE / FDA. | Cái | 200
ĐINH NỘI TUỶ
1 | Đ04TX | Đinh nội tủy điều trị gãy thân xương đùi | Titanium alloy; Thiết kế giải phẫu phù hợp vị trí xương, có lỗ khóa gần và xa. Có nhiều lựa chọn đường kính (đường kính khoảng 9–13 mm) và chiều dài. Có vít khóa, vít cổ đùi hoặc lưỡi xoắn tùy loại. Có nắp chặn đinh (End cap) và vít khóa tương thích. Đạt ISO 13485, CE, FDA hoặc tương đương. | Cái | 70
3 | Đ01TX | Đinh nội tủy điều trị gãy thân xương chày | Titanium alloy; có lỗ khóa gần và xa; đường kính khoảng 8–12 mm; chiều dài nhiều kích thước.Có nắp chặn đinh (End cap) và vít khóa tương thích. Đạt ISO 13485, CE, FDA hoặc tương đương. | Cái | 80
5 | Đ04ĐCXN | Đinh nội tủy đầu gần xương đùi chống xoay loại ngắn | Titanium alloy; thiết kế chống xoay; sử dụng lưỡi xoắn hoặc vít cổ đùi; có vít khóa xa. | Cái | 60
6 | Đ04ĐCXD | Đinh nội tủy đầu gần xương đùi chống xoay loại dài | Đinh chốt chống xoay đầu trên xương đùi titanium alloy; thiết kế chống xoay; lưỡi xoắn/vít cổ đùi; nhiều kích thước chiều dài. Đạt ISO 13485, CE, FDA hoặc tương đương. | Cái | 30
7 | ĐGAMMN | Đinh nội tủy điều trị gãy liên mấu chuyển loại ngắn | Titanium alloy; có ốc lắp sẳn bên trong để khoá đầu xương, có vít đầu xương, vít thân xương, vít chống xoay; nhiều kích thước. Đạt ISO 13485, CE, FDA hoặc tương đương. | Cái | 40
8 | ĐGAMMD | Đinh nội tủy điều trị gãy liên mấu chuyển loại dài | Titanium alloy; có ốc lắp sẳn bên trong để khoá đầu xương, có vít đầu xương, vít thân xương, vít chống xoay; nhiều kích thước. Đạt ISO 13485, CE, FDA hoặc tương đương. | Cái | 20
12 | ĐĐHTE | Đinh đàn hồi điều trị gãy xương trẻ em | Titanium alloy; thiết kế đàn hồi; đường kính khoảng 2–4,5 mm; nhiều chiều dài. Đạt ISO 13485, CE, FDA hoặc tương đương. | Cái | 40
KHUNG CỐ ĐỊNH
1 | KCĐNCD | Hệ thống cố định ngoài chi dưới | Hệ thống cố định ngoài dùng trong điều trị gãy xương chi dưới; gồm thanh nối, kẹp giữ và đinh xuyên xương; vật liệu hợp kim nhôm y tế, titanium hoặc thép không gỉ; có nhiều kích thước khác nhau. Sản phẩm có số lưu hành hoặc giấy phép nhập khẩu hợp lệ tại Việt Nam; sản xuất theo hệ thống quản lý chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương; có tài liệu kỹ thuật của nhà sản xuất. | Bộ | 40
2 | KCĐNKG | Hệ thống cố định ngoài spanning khớp gối | Hệ thống cố định ngoài qua khớp gối dùng trong gãy xương vùng đùi dưới hoặc chày trên; gồm thanh nối, kẹp đa khớp và đinh xuyên; vật liệu titanium/nhôm y tế/thép không gỉ. Sản phẩm có số lưu hành hoặc giấy phép nhập khẩu hợp lệ tại Việt Nam; sản xuất theo hệ thống quản lý chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương; có tài liệu kỹ thuật của nhà sản xuất. | Bộ | 20
3 | KCĐBT | Khung cố định ngoài dạng chữ T | Khung bất động ngoài dạng chữ T; gồm thanh khung, kẹp giữ và đinh xuyên xương; vật liệu thép không gỉ hoặc titanium. Sản phẩm có số lưu hành hoặc giấy phép nhập khẩu hợp lệ tại Việt Nam; sản xuất theo hệ thống quản lý chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương; có tài liệu kỹ thuật của nhà sản xuất. | Bộ | 20
4 | KCĐNVC | Khung cố định ngoài dạng vòng cung | Khung bất động ngoài dạng chữ vòng cung; gồm thanh khung, kẹp giữ và đinh xuyên xương; vật liệu thép không gỉ hoặc titanium. Sản phẩm có số lưu hành hoặc giấy phép nhập khẩu hợp lệ tại Việt Nam; sản xuất theo hệ thống quản lý chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương; có tài liệu kỹ thuật của nhà sản xuất. | Bộ | 20
5 | ĐKIRS | Đinh Kirschner hai đầu nhọn | Đinh xuyên xương hai đầu nhọn dùng trong phẫu thuật chấn thương chỉnh hình; bề mặt nhẵn; nhiều đường kính và chiều dài; vật liệu thép không gỉ y tế. Sản phẩm có số lưu hành hoặc giấy phép nhập khẩu hợp lệ tại Việt Nam; sản xuất theo hệ thống quản lý chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương; có tài liệu kỹ thuật của nhà sản xuất. | Bộ | 1000
NỘI SOI KHỚP
1 | NSK01 | Lưỡi đốt nội soi bằng sóng Radio (RF), loại có thể tháo rời khỏi tay cầm | Dùng trong phẫu thuật nội soi khớp; hoạt động bằng năng lượng RF; đầu điện cực có thể tháo rời hoặc kết nối rời với tay cầm; có chức năng cắt/đốt/cầm máu mô mềm; hoạt động trong môi trường dung dịch nội soi; tương thích máy phát RF nội soi; tiệt trùng. CE hoặc CE‑MDR hoặc FDA; nhà sản xuất đạt ISO 13485; có số lưu hành hoặc giấy phép theo quy định Bộ Y tế. | Cái | 50
2 | NSK02 | Lưỡi bào nội soi khớp (Shaver blade) các cỡ | Dùng cắt và bào mô mềm, sụn trong nội soi khớp; chất liệu thép y tế; có cổng hút mô; tương thích tay bào và hệ thống shaver; đường kính: 2.0mm, 3.0mm, 4.0mm, 5.0mm, 5.5mm, 7.0mm; tiệt trùng, dùng một lần. CE hoặc CE‑MDR hoặc FDA; nhà sản xuất đạt ISO 13485; có số lưu hành hoặc giấy phép theo quy định Bộ Y tế. | Cái | 50
3 | NSK03 | Dây dẫn nước nội soi chạy bằng máy, dùng một lần | Bộ dây dẫn dịch cho hệ thống bơm dịch nội soi khớp; dùng cấp và hút dịch rửa trong khớp; có đầu kết nối túi dịch và máy bơm; chất liệu nhựa y tế; tiệt trùng; dùng một lần. CE hoặc CE‑MDR hoặc FDA; nhà sản xuất đạt ISO 13485; có số lưu hành hoặc giấy phép theo quy định Bộ Y tế. | Bộ | 50
4 | NSK04TTDC | Vít tự tiêu tái tạo dây chằng chéo các cỡ | Vít cố định mảnh ghép trong phẫu thuật tái tạo dây chằng chéo; vật liệu tự tiêu sinh học (PLA/PLLA/PGA hoặc tương đương); có nhiều kích thước đường kính và chiều dài; tương thích dụng cụ đặt vít; tiệt trùng. CE hoặc CE‑MDR hoặc FDA; nhà sản xuất đạt ISO 13485; có số lưu hành hoặc giấy phép theo quy định Bộ Y tế. | Cái | 20
5 | NSK04CDDC | Vít neo cố định dây chằng (Suture anchor) | Neo cố định gân hoặc dây chằng vào xương; dùng trong nội soi khớp vai/gối; vật liệu kim loại, PEEK hoặc tự tiêu sinh học; có chỉ khâu đi kèm; nhiều kích thước; tương thích dụng cụ đặt neo. CE hoặc CE‑MDR hoặc FDA; nhà sản xuất đạt ISO 13485; có số lưu hành hoặc giấy phép theo quy định Bộ Y tế. | Cái | 20
6 | NSK04ĐCCD | Vít chốt neo tự điều chỉnh chiều dài (Adjustable loop button) | Thiết bị cố định mảnh ghép dây chằng chéo; gồm nút chốt kim loại và vòng chỉ siêu bền; cơ chế vòng chỉ tự điều chỉnh chiều dài; dùng trong tái tạo dây chằng chéo trước/sau; nhiều kích thước vòng. CE hoặc CE‑MDR hoặc FDA; nhà sản xuất đạt ISO 13485; có số lưu hành hoặc giấy phép theo quy định Bộ Y tế. | Cái | 50
7 | NSK05CK | Chỉ siêu bền dài khoảng 900 mm | Chỉ phẫu thuật siêu bền dùng trong nội soi khớp; vật liệu polyethylene siêu bền (UHMWPE) hoặc tương đương; độ bền kéo cao, ít giãn; dùng khâu gân, dây chằng; tiệt trùng.CE hoặc CE‑MDR hoặc FDA; nhà sản xuất đạt ISO 13485; có số lưu hành hoặc giấy phép theo quy định Bộ Y tế. | Sợi | 50
Tổng cộng 51 mặt hàng

## COPY
PHỤ LỤC
DANH MỤC HÀNG HOÁ CẦN MUA SẮM CỦA BỆNH VIỆN ĐA KHOA CÀ MAU NĂM 2026
(Kèm theo Thông báo số …... /TB-VT-TBYT-BV ngày …... / 3 /2026 của Bệnh viện Đa khoa Cà Mau)
STT | Mã Hàng | Tên vật tư | Tiêu chí kỹ thuật chi tiết | Đơn vị tính | Số lượng | Địa điểm thực hiện | Quy cách | Ghi chú
1 | TP01FDA | Bộ khớp háng toàn phần - Loại không xi măng | Gồm 04 thành phần đồng bộ: Chuôi xương đùi: Titanium alloy, cementless. 8-12 size; Chỏm xương đùi: Vật liệu: CoCr hoặc Ceramic, 28–36mm, neck lenght: 3-5 size; Ổ cối Titanium alloy, kiểu cố định press-fit;bề mặt phủ HA hoặc porous, szie 44-66 mm. Liner: loại cross-linked PE (HXLPE), Dual Motility hoặc Ceramic; Các thành phần đồng bộ cùng hệ thống. Đạt FDA, CE hoặc tương đương; Nhà sản xuất đạt ISO 13485 hoặc tương đương; Có đầy đủ bộ dụng cụ phẫu thuật tương thích; Hạn sử dụng ≥12 tháng tại thời điểm giao hàng | Bộ | 180
2 | BP01CE | Bộ khớp háng bán phần - Loại không xi măng | Gồm 04 thành phần đồng bộ: Chuôi xương đùi (Titanium alloy/Co-Cr, phủ HA hoặc tương đương, ≥5 size); Chỏm xương đùi (CoCr/Ceramic, 28–36mm hoặc tương đương); ỔCác thành phần đồng bộ cùng hệ thống. Đạt FDA/CE hoặc tương đương; Nhà sản xuất đạt ISO 13485 hoặc tương đương; Có đầy đủ bộ dụng cụ phẫu thuật tương thích; Hạn sử dụng ≥12 tháng tại thời điểm giao hàng | Bộ | 180
1 | KGTP | Bộ khớp gối nhân tạo toàn phần loại Fixed Bearing, biên độ gập gối lớn | Bộ gồm: Thành phần đùi (CoCr hoặc Oxinium/Titanium alloy). Khay chày (Titanium hoặc Co-Cr). Lớp lót chày: nhựa PE chịu mài mòn cao (UHMWPE). Xương bánh chè (tuỳ chọn): vật liệu Polyethylene; nhiều kích cỡ; biên độ gập ≥150°. Đạt FDA/ CE hoặc tương đương; Nhà sản xuất đạt ISO 13485 hoặc tương đương; Có đầy đủ bộ dụng cụ phẫu thuật tương thích; Hạn sử dụng ≥12 tháng tại thời điểm giao hàng | Bộ | 20
1 | NK02ĐT | Nẹp khóa đầu trên xương cánh tay | Chất liệu Titanium alloy; thiết kế giải phẫu phù hợp vị trí xương; có lỗ bắt vít khóa và vít thường (combi hole); tương thích vít khóa hệ 3.5 mm hoặc 4.5 mm tùy loại; nhiều chiều dài và số lỗ; đạt tiêu chuẩn ISO 13485 / CE / FDA hoặc tương đương. | Cái | 70
2 | NK02TX | Nẹp khóa thân xương cánh tay, bản hẹp | Chất liệu Titanium alloy: thiết kế giải phẫu phù hợp vị trí xương; có lỗ bắt vít khóa và vít thường (combi hole); tương thích vít khóa hệ 3.5 mm hoặc 4.5 mm tùy loại; nhiều chiều dài và số lỗ; đạt tiêu chuẩn ISO 13485 / CE / FDA hoặc tương đương. | Cái | 70
3 | NK02ĐDT | Nẹp khóa đầu dưới xương cánh tay mặt trong | Chất liệu Titanium alloy ; thiết kế giải phẫu phù hợp vị trí xương; có lỗ bắt vít khóa và vít thường (combi hole); tương thích vít khóa hệ 3.5 mm hoặc 4.5 mm tùy loại; nhiều chiều dài và số lỗ; đạt tiêu chuẩn ISO 13485 / CE / FDA hoặc tương đương. | Cái | 40
4 | NK02ĐDN | Nẹp khóa đầu dưới xương cánh tay mặt ngoài | Chất liệu Titanium alloy ; thiết kế giải phẫu phù hợp vị trí xương; có lỗ bắt vít khóa và vít thường (combi hole); tương thích vít khóa hệ 3.5 mm hoặc 4.5 mm tùy loại; nhiều chiều dài và số lỗ; đạt tiêu chuẩn ISO 13485 / CE / FDA hoặc tương đương. | Cái | 80
5 | NK01VOL-ĐT | Nẹp khóa đầu trên xương quay volar | Chất liệu Titanium alloy; thiết kế giải phẫu phù hợp vị trí xương; có lỗ bắt vít khóa và vít thường (combi hole); tương thích vít khóa hệ 2.5 mm hoặc 3.5 mm tùy loại; nhiều chiều dài và số lỗ; đạt tiêu chuẩn ISO 13485 / CE / FDA hoặc tương đương. | Cái | 20
7 | NK01DORSĐD | Nẹp khóa đầu dưới xương quay dorsal | Chất liệu Titanium alloy; thiết kế giải phẫu phù hợp vị trí xương; có lỗ bắt vít khóa và vít thường (combi hole); tương thích vít khóa hệ 3.5 mm hoặc 4.5 mm tùy loại; nhiều chiều dài và số lỗ; đạt tiêu chuẩn ISO 13485 / CE / FDA hoặc tương đương. | Cái | 50
8 | NK07ĐTMK | Nẹp khóa đầu trên xương trụ, nẹp mõm khuỷu | Chất liệu Titanium alloy; thiết kế giải phẫu phù hợp vị trí xương; có lỗ bắt vít khóa và vít thường (combi hole); tương thích vít khóa hệ 2.5 mm hoặc 3.5 mm tùy loại; nhiều chiều dài và số lỗ; đạt tiêu chuẩn ISO 13485 / CE / FDA hoặc tương đương. | Cái | 30
9 | NK07ĐD | Nẹp khóa đầu dưới xương trụ | Chất liệu Titanium alloy; thiết kế giải phẫu phù hợp vị trí xương; có lỗ bắt vít khóa và vít thường (combi hole); tương thích vít khóa hệ 3.5 mm hoặc 4.5 mm tùy loại; nhiều chiều dài và số lỗ; đạt tiêu chuẩn ISO 13485 / CE / FDA hoặc tương đương. | Cái | 30
10 | NKBN | Nẹp khóa bản nhỏ | Chất liệu Titanium alloy; thiết kế giải phẫu phù hợp vị trí xương; có lỗ bắt vít khóa và vít thường (combi hole); tương thích vít khóa hệ 3.5 mm hoặc 4.5 mm tùy loại; nhiều chiều dài và số lỗ; đạt tiêu chuẩn ISO 13485 / CE / FDA hoặc tương đương. | Cái | 200
11 | NK08BN | Nẹp khóa bản nhỏ mini xương bàn ngón | Chất liệu Titanium alloy; thiết kế giải phẫu phù hợp vị trí xương; có lỗ bắt vít khóa và vít thường (combi hole); tương thích vít khóa hệ 2.0 mm hoặc 2.5 mm tùy loại; nhiều chiều dài và số lỗ; đạt tiêu chuẩn ISO 13485 / CE / FDA hoặc tương đương. | Cái | 50
12 | NK03CS | Nẹp khóa xương đòn dạng chử S, hay uốn theo giải phẫu. | Chất liệu Titanium alloy; thiết kế giải phẫu phù hợp vị trí xương; có lỗ bắt vít khóa và vít thường (combi hole); tương thích vít khóa hệ 3.5 mm hoặc 4.5 mm tùy loại; nhiều chiều dài và số lỗ; đạt tiêu chuẩn ISO 13485 / CE / FDA hoặc tương đương. | Cái | 200
13 | NK03ĐN | Nẹp khóa xương đòn nẹp móc, đầu ngoài | Chất liệu Titanium alloy ; thiết kế giải phẫu phù hợp vị trí xương; có lỗ bắt vít khóa và vít thường (combi hole); tương thích vít khóa hệ 3.5 mm hoặc 4.5 mm tùy loại; nhiều chiều dài và số lỗ; đạt tiêu chuẩn ISO 13485 / CE / FDA hoặc tương đương. | Cái | 80
14 | NK04ĐT | Nẹp khóa đầu trên xương đùi | Chất liệu Titanium alloy; thiết kế giải phẫu phù hợp vị trí xương; có lỗ bắt vít khóa và vít thường (combi hole); tương thích vít khóa hệ 3.5 mm hoặc 4.5 mm tùy loại; nhiều chiều dài và số lỗ; đạt tiêu chuẩn ISO 13485 / CE / FDA hoặc tương đương. | Cái | 20
15 | NK04TX | Nẹp khóa thân xương đùi | Chất liệu Titanium alloy; thiết kế giải phẫu phù hợp vị trí xương; có lỗ bắt vít khóa và vít thường (combi hole); tương thích vít khóa hệ 3.5 mm hoặc 4.5 mm tùy loại; nhiều chiều dài và số lỗ; đạt tiêu chuẩn ISO 13485 / CE / FDA hoặc tương đương. | Cái | 30
16 | NK04ĐD | Nẹp khóa đầu dưới xương đùi | Chất liệu Titanium alloy; thiết kế giải phẫu phù hợp vị trí xương; có lỗ bắt vít khóa và vít thường (combi hole); tương thích vít khóa hệ 3.5 mm hoặc 4.5 mm tùy loại; nhiều chiều dài và số lỗ; đạt tiêu chuẩn ISO 13485 / CE / FDA hoặc tương đương. | Cái | 120
17 | NK05N | Nẹp khóa mâm chày ngoài | Chất liệu Titanium alloy; thiết kế giải phẫu phù hợp vị trí xương; có lỗ bắt vít khóa và vít thường (combi hole); tương thích vít khóa hệ 3.5 mm hoặc 4.5 mm tùy loại; nhiều chiều dài và số lỗ; đạt tiêu chuẩn ISO 13485 / CE / FDA hoặc tương đương. | Cái | 120
18 | NK05T | Nẹp khóa mâm chày trong | Chất liệu Titanium alloy; thiết kế giải phẫu phù hợp vị trí xương; có lỗ bắt vít khóa và vít thường (combi hole); tương thích vít khóa hệ 3.5 mm hoặc 4.5 mm tùy loại; nhiều chiều dài và số lỗ; đạt tiêu chuẩn ISO 13485 / CE / FDA hoặc tương đương. | Cái | 40
19 | NK06ĐDL | Nẹp khóa đầu dưới xương chày mặt ngoài hình L | Chất liệu Titanium alloy; thiết kế giải phẫu phù hợp vị trí xương; có lỗ bắt vít khóa và vít thường (combi hole); tương thích vít khóa hệ 3.5 mm hoặc 4.5 mm tùy loại; nhiều chiều dài và số lỗ; đạt tiêu chuẩn ISO 13485 / CE / FDA hoặc tương đương. | Cái | 30
20 | NK06ĐDT | Nẹp khóa đầu dưới xương chày mặt trong | Chất liệu Titanium alloy; thiết kế giải phẫu phù hợp vị trí xương; có lỗ bắt vít khóa và vít thường (combi hole); tương thích vít khóa hệ 3.5 mm hoặc 4.5 mm tùy loại; nhiều chiều dài và số lỗ; đạt tiêu chuẩn ISO 13485 / CE / FDA hoặc tương đương. | Cái | 120
21 | NK09ĐD | Nẹp khóa đầu dưới xương mác | Chất liệu Titanium alloy; thiết kế giải phẫu phù hợp vị trí xương; có lỗ bắt vít khóa và vít thường (combi hole); tương thích vít khóa hệ 2.5 mm hoặc 3.5 mm tùy loại; nhiều chiều dài và số lỗ; đạt tiêu chuẩn ISO 13485 / CE / FDA hoặc tương đương. | Cái | 120
22 | NK06TX | Nẹp khóa thân xương chày | Chất liệu Titanium alloy; thiết kế giải phẫu phù hợp vị trí xương; có lỗ bắt vít khóa và vít thường (combi hole); tương thích vít khóa hệ 3.5 mm hoặc 4.5 mm tùy loại; nhiều chiều dài và số lỗ; đạt tiêu chuẩn ISO 13485 / CE / FDA hoặc tương đương. | Cái | 40
23 | NK10 | Nẹp khóa xương gót | Chất liệu Titanium alloy; thiết kế giải phẫu phù hợp vị trí xương; có lỗ bắt vít khóa và vít thường (combi hole); tương thích vít khóa hệ 3.5 mm hoặc 4.5 mm tùy loại; nhiều chiều dài và số lỗ; đạt tiêu chuẩn ISO 13485 / CE / FDA hoặc tương đương. | Cái | 20
1 | VK3,5 | Vít khóa 3.5 mm | Titanium alloy hoặc thép không gỉ y tế; nhiều kích thước chiều dài; tương thích hệ nẹp khóa; đạt ISO 13485 / CE / FDA. | Cái | 12000
2 | VK2,5 | Vít khóa 2.5 mm | Titanium alloy hoặc thép không gỉ y tế; nhiều kích thước chiều dài; tương thích hệ nẹp khóa; đạt ISO 13485 / CE / FDA. | Cái | 500
3 | VK5,0 | Vít khóa 5.0 mm | Titanium alloy hoặc thép không gỉ y tế; nhiều kích thước chiều dài; tương thích hệ nẹp khóa; đạt ISO 13485 / CE / FDA. | Cái | 9000
4 | VV3,5 | Vít vỏ xương 3.5 mm | Titanium alloy hoặc thép không gỉ y tế; nhiều kích thước chiều dài; tương thích hệ nẹp khóa; đạt ISO 13485 / CE / FDA. | Cái | 2000
5 | VV4,5 | Vít vỏ xương 4.5 mm | Titanium alloy hoặc thép không gỉ y tế; nhiều kích thước chiều dài; tương thích hệ nẹp khóa; đạt ISO 13485 / CE / FDA. | Cái | 1000
6 | VX4,0 | Vít xốp 4.0 mm | Titanium alloy hoặc thép không gỉ y tế; nhiều kích thước chiều dài; tương thích hệ nẹp khóa; đạt ISO 13485 / CE / FDA. | Cái | 200
7 | VX6,5 | Vít xốp 6.5 mm | Titanium alloy hoặc thép không gỉ y tế; nhiều kích thước chiều dài; tương thích hệ nẹp khóa; đạt ISO 13485 / CE / FDA. | Cái | 200
1 | Đ04TX | Đinh nội tủy điều trị gãy thân xương đùi | Titanium alloy; Thiết kế giải phẫu phù hợp vị trí xương, có lỗ khóa gần và xa. Có nhiều lựa chọn đường kính (đường kính khoảng 9–13 mm) và chiều dài. Có vít khóa, vít cổ đùi hoặc lưỡi xoắn tùy loại. Có nắp chặn đinh (End cap) và vít khóa tương thích. Đạt ISO 13485, CE, FDA hoặc tương đương. | Cái | 70
3 | Đ01TX | Đinh nội tủy điều trị gãy thân xương chày | Titanium alloy; có lỗ khóa gần và xa; đường kính khoảng 8–12 mm; chiều dài nhiều kích thước.Có nắp chặn đinh (End cap) và vít khóa tương thích. Đạt ISO 13485, CE, FDA hoặc tương đương. | Cái | 80
5 | Đ04ĐCXN | Đinh nội tủy đầu gần xương đùi chống xoay loại ngắn | Titanium alloy; thiết kế chống xoay; sử dụng lưỡi xoắn hoặc vít cổ đùi; có vít khóa xa. | Cái | 60
6 | Đ04ĐCXD | Đinh nội tủy đầu gần xương đùi chống xoay loại dài | Đinh chốt chống xoay đầu trên xương đùi titanium alloy; thiết kế chống xoay; lưỡi xoắn/vít cổ đùi; nhiều kích thước chiều dài. Đạt ISO 13485, CE, FDA hoặc tương đương. | Cái | 30
7 | ĐGAMMN | Đinh nội tủy điều trị gãy liên mấu chuyển loại ngắn | Titanium alloy; có ốc lắp sẳn bên trong để khoá đầu xương, có vít đầu xương, vít thân xương, vít chống xoay; nhiều kích thước. Đạt ISO 13485, CE, FDA hoặc tương đương. | Cái | 40
8 | ĐGAMMD | Đinh nội tủy điều trị gãy liên mấu chuyển loại dài | Titanium alloy; có ốc lắp sẳn bên trong để khoá đầu xương, có vít đầu xương, vít thân xương, vít chống xoay; nhiều kích thước. Đạt ISO 13485, CE, FDA hoặc tương đương. | Cái | 20
12 | ĐĐHTE | Đinh đàn hồi điều trị gãy xương trẻ em | Titanium alloy; thiết kế đàn hồi; đường kính khoảng 2–4,5 mm; nhiều chiều dài. Đạt ISO 13485, CE, FDA hoặc tương đương. | Cái | 40
1 | KCĐNCD | Hệ thống cố định ngoài chi dưới | Hệ thống cố định ngoài dùng trong điều trị gãy xương chi dưới; gồm thanh nối, kẹp giữ và đinh xuyên xương; vật liệu hợp kim nhôm y tế, titanium hoặc thép không gỉ; có nhiều kích thước khác nhau. Sản phẩm có số lưu hành hoặc giấy phép nhập khẩu hợp lệ tại Việt Nam; sản xuất theo hệ thống quản lý chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương; có tài liệu kỹ thuật của nhà sản xuất. | Bộ | 40
2 | KCĐNKG | Hệ thống cố định ngoài spanning khớp gối | Hệ thống cố định ngoài qua khớp gối dùng trong gãy xương vùng đùi dưới hoặc chày trên; gồm thanh nối, kẹp đa khớp và đinh xuyên; vật liệu titanium/nhôm y tế/thép không gỉ. Sản phẩm có số lưu hành hoặc giấy phép nhập khẩu hợp lệ tại Việt Nam; sản xuất theo hệ thống quản lý chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương; có tài liệu kỹ thuật của nhà sản xuất. | Bộ | 20
3 | KCĐBT | Khung cố định ngoài dạng chữ T | Khung bất động ngoài dạng chữ T; gồm thanh khung, kẹp giữ và đinh xuyên xương; vật liệu thép không gỉ hoặc titanium. Sản phẩm có số lưu hành hoặc giấy phép nhập khẩu hợp lệ tại Việt Nam; sản xuất theo hệ thống quản lý chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương; có tài liệu kỹ thuật của nhà sản xuất. | Bộ | 20
4 | KCĐNVC | Khung cố định ngoài dạng vòng cung | Khung bất động ngoài dạng chữ vòng cung; gồm thanh khung, kẹp giữ và đinh xuyên xương; vật liệu thép không gỉ hoặc titanium. Sản phẩm có số lưu hành hoặc giấy phép nhập khẩu hợp lệ tại Việt Nam; sản xuất theo hệ thống quản lý chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương; có tài liệu kỹ thuật của nhà sản xuất. | Bộ | 20
5 | ĐKIRS | Đinh Kirschner hai đầu nhọn | Đinh xuyên xương hai đầu nhọn dùng trong phẫu thuật chấn thương chỉnh hình; bề mặt nhẵn; nhiều đường kính và chiều dài; vật liệu thép không gỉ y tế. Sản phẩm có số lưu hành hoặc giấy phép nhập khẩu hợp lệ tại Việt Nam; sản xuất theo hệ thống quản lý chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương; có tài liệu kỹ thuật của nhà sản xuất. | Bộ | 1000
1 | NSK01 | Lưỡi đốt nội soi bằng sóng Radio (RF), loại có thể tháo rời khỏi tay cầm | Dùng trong phẫu thuật nội soi khớp; hoạt động bằng năng lượng RF; đầu điện cực có thể tháo rời hoặc kết nối rời với tay cầm; có chức năng cắt/đốt/cầm máu mô mềm; hoạt động trong môi trường dung dịch nội soi; tương thích máy phát RF nội soi; tiệt trùng. CE hoặc CE‑MDR hoặc FDA; nhà sản xuất đạt ISO 13485; có số lưu hành hoặc giấy phép theo quy định Bộ Y tế. | Cái | 50
2 | NSK02 | Lưỡi bào nội soi khớp (Shaver blade) các cỡ | Dùng cắt và bào mô mềm, sụn trong nội soi khớp; chất liệu thép y tế; có cổng hút mô; tương thích tay bào và hệ thống shaver; đường kính: 2.0mm, 3.0mm, 4.0mm, 5.0mm, 5.5mm, 7.0mm; tiệt trùng, dùng một lần. CE hoặc CE‑MDR hoặc FDA; nhà sản xuất đạt ISO 13485; có số lưu hành hoặc giấy phép theo quy định Bộ Y tế. | Cái | 50
3 | NSK03 | Dây dẫn nước nội soi chạy bằng máy, dùng một lần | Bộ dây dẫn dịch cho hệ thống bơm dịch nội soi khớp; dùng cấp và hút dịch rửa trong khớp; có đầu kết nối túi dịch và máy bơm; chất liệu nhựa y tế; tiệt trùng; dùng một lần. CE hoặc CE‑MDR hoặc FDA; nhà sản xuất đạt ISO 13485; có số lưu hành hoặc giấy phép theo quy định Bộ Y tế. | Bộ | 50
4 | NSK04TTDC | Vít tự tiêu tái tạo dây chằng chéo các cỡ | Vít cố định mảnh ghép trong phẫu thuật tái tạo dây chằng chéo; vật liệu tự tiêu sinh học (PLA/PLLA/PGA hoặc tương đương); có nhiều kích thước đường kính và chiều dài; tương thích dụng cụ đặt vít; tiệt trùng. CE hoặc CE‑MDR hoặc FDA; nhà sản xuất đạt ISO 13485; có số lưu hành hoặc giấy phép theo quy định Bộ Y tế. | Cái | 20
5 | NSK04CDDC | Vít neo cố định dây chằng (Suture anchor) | Neo cố định gân hoặc dây chằng vào xương; dùng trong nội soi khớp vai/gối; vật liệu kim loại, PEEK hoặc tự tiêu sinh học; có chỉ khâu đi kèm; nhiều kích thước; tương thích dụng cụ đặt neo. CE hoặc CE‑MDR hoặc FDA; nhà sản xuất đạt ISO 13485; có số lưu hành hoặc giấy phép theo quy định Bộ Y tế. | Cái | 20
6 | NSK04ĐCCD | Vít chốt neo tự điều chỉnh chiều dài (Adjustable loop button) | Thiết bị cố định mảnh ghép dây chằng chéo; gồm nút chốt kim loại và vòng chỉ siêu bền; cơ chế vòng chỉ tự điều chỉnh chiều dài; dùng trong tái tạo dây chằng chéo trước/sau; nhiều kích thước vòng. CE hoặc CE‑MDR hoặc FDA; nhà sản xuất đạt ISO 13485; có số lưu hành hoặc giấy phép theo quy định Bộ Y tế. | Cái | 50
7 | NSK05CK | Chỉ siêu bền dài khoảng 900 mm | Chỉ phẫu thuật siêu bền dùng trong nội soi khớp; vật liệu polyethylene siêu bền (UHMWPE) hoặc tương đương; độ bền kéo cao, ít giãn; dùng khâu gân, dây chằng; tiệt trùng.CE hoặc CE‑MDR hoặc FDA; nhà sản xuất đạt ISO 13485; có số lưu hành hoặc giấy phép theo quy định Bộ Y tế. | Sợi | 50
Tổng cộng 51 mặt hàng