PHỤ LỤC

DANH MỤC SỮA CHỮA THIẾT BỊ Y TẾ CỦA BỆNH VIỆN ĐA KHOA CÀ MAU NĂM 2025

(Kèm theo Thông báo số            / TB-VT-TBYT -BV ngày …… / 9 /2025 của Bệnh viện Đa khoa Cà Mau)

| STT | Mã Dv | Tên dịch vụ sửa chữa | Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật | Đơn vị tính | Số lượng | Đơn giá (VAT) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SC -ONS | Sửa chữa , thay mới linh kiện Ống nội soi | Sửa chữa, thay thế linh kiện cho Ống nội soi model Model: CF-HQ190L, serial: 2084022, hãng Olympus – Nhật. Danh mục các linh kiện, bộ phận cần sửa chữa, thay thế bao gồm: - Bộ phận kết nối điện - Thân ống soi - Đầu ống soi tích hợp kênh - Dây dẫn sáng - Bộ phận uốn cong - Dây cáp nối bo mạch - Nắp che bộ phận kết nối ống soi - Bộ phận bảo vệ thân ống soi - Vỏ cao su di động - Nắp đậy bộ phận điều khiển - Vòi phun khí nước - Chốt chặn nắp đậy đầu ống soi - Nắp đậy đầu ống soi - Chốt chặn cáp điều khiển Nội dung sửa chữa: - Kiểm tra tổng quan ống nội soi và các linh kiện nêu trên. - Sửa chữa, khắc phục các sự cố, hư hỏng phát hiện khi kiểm tra. Việc sửa chữa phải khôi phục lại chức năng của các linh kiện, bộ phận bị hư hỏng và đảm bảo Ống nội soi hoạt động trở lại bình thường. Trong trường hợp phải thay thế linh kiện, nhà cung cấp phải đảm bảo linh kiện thay mới tương thích với cấu hình kỹ thuật Ống nội soi của Bệnh viện. | Trọn Gói | 1 |  |