## Sheet1
DANH MỤC HÀNG HÓA
(Kèm theo Thông báo số ….... /BV-VTTBYT ngày ….. / ….. /2025 của Bệnh viện Đa khoa Cà Mau)
STT | TÊN HÀNG HÓA | TÊN THƯƠNG MẠI | NƯỚC SẢN XUẤT | HÃNG SẢN XUẤT | TÍNH NĂNG KỸ THUẬT | ĐVT | SỐ LƯỢNG | GHI CHÚ
1 | Dây dẫn đường 0.025". 4500mm, đầu thẳng. |  |  |  | Dây dẫn đường, đường kính ngoài tối đa 0.63mm (0.025"), chiều dài làm việc 4500mm, đầu thẳng. Chiều dài vỏ bọc ưa nước: 70 mm. | Cái | 10
2 | Dây dẫn đường 0.035". 4500mm, đầu thẳng. |  |  |  | Dây dẫn đường, đường kính ngoài tối đa 0.74mm (0.035"), chiều dài làm việc 4500mm, đầu thẳng.Chiều dài vỏ bọc ưa nước: 70 mm. | Cái | 20
3 | Cannula đường mật, loại V |  |  |  | Cannula đường mật, loại V, đường kính đầu cuối 4.0 Fr, đường kính 2.1m., chiều dài làm việc 1950mm, đầu thon ngắn. Dây dẫn tương thích 0.89mm (0.035 inch). Số lượng lumen: 1 | Cái | 15
4 | Dao cắt cơ vòng, dạng kim , có phủ lớp cách điện |  |  |  | Dao cắt cơ vòng, dạng kim 3 kênh, có phủ lớp cách điện, đường kính đầu cuối 5 Fr, chiều dài kim 5 mm, chiều dài phần kim không có lớp bao phủ 3mm, đường kính kim 0.2 mm, chiều dài làm việc 1700mm.Kênh độc lập cho dây dẫn, dây điều khiển dao và kênh tiêm có thuốc cản quang, nhìn thấy rõ ràng dưới hình ảnh huỳnh quang. Dây dẫn tương thích 0.035 inch, tương thích kênh dụng cụ 2.8 mm trở lên. Đầu thuôn và uốn cong, tích hợp C-Hook, V-Sheath và V-Marking. | Cái | 15
5 | Dao cắt cơ vòng loại V, chiều dài dây cung 25 mm |  |  |  | Dao cắt cơ vòng loại V, đường kính đầu cuối 4.5 Fr, đường kính 2.5 mm, chiều dài cung dây cắt 25 mm, chiều dài đầu 7mm, chiều dài làm việc 1700mm. Dây dẫn tương thích 0.89mm (0.035 inch). Số lượng lumen: 3 | Cái | 15
6 | Dao cắt cơ vòng loại V, chiều dài dây cung 30 mm |  |  |  | Dao cắt cơ vòng loại V, đường kính đầu cuối 4.5 Fr, đường kính 2.5 mm, chiều dài cung dây cắt 30mm, chiều dài đầu 7mm, chiều dài làm việc 1700m. Dây dẫn tương thích 0.89mm (0.035 inch). Số lượng lumen: 3 | Cái | 15
7 | Bóng kéo sỏi 3 kênh, đường kính tối đa của bóng 15 mm |  |  |  | Bóng kéo sỏi 3 kênh, đường kính đầu cuối 5.5 Fr, đường kính tối đa của bóng 15 mm, chiều dài làm việc 1900mm. Dây dẫn tương thích 0.89mm (0.035 inch), tương thích kênh dụng cụ 2.8 mm trở lên. Thiết kế dây dẫn xuyên suốt vỏ ngoài của bóng. Có dải chắn bức xạ, một dải nằm ở phần cuối và một dải nằm ở gần phần cuối của bóng.Mỗi bóng được đóng gói cùng với 3 xy lanh (8.5mm, 11.5mm, 15mm).Loại 3 lỗ, có ngỏ bơm thuốc cản quang nằm ở phía trên | Cái | 15
8 | Rọ kéo sỏi loại 04 dây, xoay được, đầu dây hình viên đạn |  |  |  | Rọ kéo sỏi loại 04 dây giúp lấy sỏi linh hoạt, xoay được, đầu dây hình viên đạn thuận lợi chèn vào ống mật, tích hợp tay cầm V-Marking, bao gồm C-Hook cho việc điều khiển tuỳ ý, rọ được làm bằng Silicon giúp mở đóng nhẹ nhàng.Tương thích kênh dụng cụ 2.8 mm trở lên, đường kính rọ 22 mm, chiều dài làm việc 1900mm,. | Cái | 10
9 | Stent dẫn lưu đường mật, loại 10Fr, dài 5cm,thẳng |  |  |  | Stent nhựa dẫn lưu đường mật, kích thước 10Fr, dài 50mm, thẳng, tương thích kênh dụng cụ 3.7 mm trở lên.Chắn bức xạ giúp tầm nhìn rõ, vật liệu mềm và kênh bên trong thiết kế tối đa cung cấp sự linh hoạt tối ưu nhằm duy trì khả năng thoát nước, thiết kế thon với bề mặt nhẵn, có lỗ ngăn ngừa trượt stent và giảm thiểu nguy cơ tắt nghẽn. | Cái | 10
10 | Stent dẫn lưu đường mật, loại 10Fr, dài 7cm,thẳng |  |  |  | Stent nhựa dẫn lưu đường mật, kích thước 10Fr, dài 70mm, thẳng, tương thích kênh dụng cụ 3.7 mm trở lên. Chắn bức xạ giúp tầm nhìn rõ, vật liệu mềm và kênh bên trong thiết kế tối đa cung cấp sự linh hoạt tối ưu nhằm duy trì khả năng thoát nước, thiết kế thon với bề mặt nhẵn, có lỗ ngăn ngừa trượt stent và giảm thiểu nguy cơ tắt nghẽn. | Cái | 10
11 | Stent dẫn lưu đường mật, loại 10Fr, dài 9cm,thẳng |  |  |  | Stent nhựa dẫn lưu đường mật, kích thước 10Fr, dài 90mm, thẳng, tương thích kênh dụng cụ 3.7 mm trở lên. Chắn bức xạ giúp tầm nhìn rõ, vật liệu mềm và kênh bên trong thiết kế tối đa cung cấp sự linh hoạt tối ưu nhằm duy trì khả năng thoát nước, thiết kế thon với bề mặt nhẵn, có lỗ ngăn ngừa trượt stent và giảm thiểu nguy cơ tắt nghẽn. | Cái | 10
12 | Stent dẫn lưu đường mật, loại 10Fr, dài 12cm,thẳng |  |  |  | Stent nhựa dẫn lưu đường mật, kích thước 10Fr, dài 120mm, thẳng, Chắn bức xạ giúp tầm nhìn rõ, vật liệu mềm và kênh bên trong thiết kế tối đa cung cấp sự linh hoạt tối ưu nhằm duy trì khả năng thoát nước, thiết kế thon với bề mặt nhẵn, có lỗ ngăn ngừa trượt stent và giảm thiểu nguy cơ tắt nghẽn. | Cái | 20
13 | Bộ đẩy stent 10Fr. |  |  |  | Bộ đặt stent V-system, kích thước 10Fr, đường kính kênh dụng cụ 3.7mm, dài 1900mm, dây dẫn tương thích 0.035 inch.Được đóng gói tiệt trùng dễ dàng sử dụng, đầu cản quang, ống thông và ống đẩy được lắp sẵn, khả năng chèn tối ưu. | Cái | 2
14 | Stent dẫn lưu đường mật, loại 7Fr, dài 5cm, đuôi heo kép |  |  |  | Stent nhựa dẫn lưu đường mật, kích thước 7Fr., dài 50 mm, cong đuôi heo kép, tương thích kênh dụng cụ 2.8 mm trở lên.Chắn bức xạ giúp tầm nhìn rõ, vật liệu mềm và kênh bên trong thiết kế tối đa cung cấp sự linh hoạt tối ưu nhằm duy trì khả năng thoát nước, thiết kế thon đầu hình nón với bề mặt nhẵn, có lỗ vạt ngăn ngừa trượt stent và giảm thiểu nguy cơ tắt nghẽn. | Cái | 10
15 | Stent dẫn lưu đường mật, loại 7Fr, dài 7cm, đuôi heo kép |  |  |  | Stent nhựa dẫn lưu đường mật, kích thước 7Fr, dài 70mm, cong đuôi heo kép, tương thích kênh dụng cụ 2.8 mm trở lên.Chắn bức xạ giúp tầm nhìn rõ, vật liệu mềm và kênh bên trong thiết kế tối đa cung cấp sự linh hoạt tối ưu nhằm duy trì khả năng thoát nước, thiết kế thon đầu hình nón với bề mặt nhẵn, có lỗ vạt ngăn ngừa trượt stent và giảm thiểu nguy cơ tắt nghẽn. | Cái | 10
16 | Stent dẫn lưu đường mật, loại 7Fr, dài 9cm, đuôi heo kép |  |  |  | Stent nhựa dẫn lưu đường mật, kích thước 7Fr, dài 90mm, cong đuôi heo kép, tương thích kênh dụng cụ 2.8 mm trở lên.Chắn bức xạ giúp tầm nhìn rõ, vật liệu mềm và kênh bên trong thiết kế tối đa cung cấp sự linh hoạt tối ưu nhằm duy trì khả năng thoát nước, thiết kế thon đầu hình nón với bề mặt nhẵn, có lỗ vạt ngăn ngừa trượt stent và giảm thiểu nguy cơ tắt nghẽn. | Cái | 10
17 | Bộ đẩy stent 7Fr. |  |  |  | Bộ đẩy stent kích thước 7Fr, dài 1900mmm, dây dẫn tương thích 0.035”, tương thích kênh dụng cụ 2.8 mm trở lên.Đóng gói vô trùng, ống đẩy, đầu chắn bức xạ, catheter và ống đẩy được lắp trước, khả năng chèn tốt. | Cái | 2
18 | Vỏ bọc dùng 1 lần cho đầu ống soi TJF-Q190V |  |  |  | Vỏ bọc dùng 1 lần cho đầu ống soi tá tràng nghiêng, 20 cái/ hộp | Hộp | 3
19 | Rọ tán đầu hình bầu dục |  |  |  | Rọ tán sỏi loại V, loại dây rọ cứng, xoay được, dài 1950mm, độ mở rộng 30mm, tương thích kênh dụng cụ 4.2 mm trở lên.Vỏ kép độc đáo để hỗ trợ ống thông, nghiền nhanh và hiệu quả với dây cứng, có thể kết hợp với tay cầm, tương thích với máy tán sỏi khẩn cấp. | Cái | 20
20 | Rọ tán đầu hình đầu bí |  |  |  | Rọ tán sỏi loại V, loại dây rọ cứng, xoay được, dài 1900mm, độ mở rộng 30mm, tích hợp dây dẫn hướng, dây dẫn tương thích 0.035”, tương thích kênh dụng cụ 4.2mm trở lên. Vỏ kép độc đáo để hỗ trợ ống thông, nghiền nhanh và hiệu quả với dây cứng, phiên bản dẫn hướng bằng dây cho phép đi qua ống gan bằng sỏi dễ dàng hơn, có thể kết hợp với tay cầm V-BML, tương thích với máy tán sỏi khẩn cấp. | Cái | 10
21 | Tay cầm tán sỏi |  |  |  | Tay cầm có thể xoay được, cơ chế chống quay ngược, có thể hấp tiệt trùng, sử dụng với rọ tán sỏi trên. | Cái | 2
22 | Bóng nong cơ vòng 8,5-9,5-10,5mm |  |  |  | Bóng nong, độ căng bóng 8.5-9.5-10.5mm, áp suất bóng 2.0-5.5-9.5 atm, chiều dài làm việc 2400mm, chiều dài bóng 65mm.Dây dẫn tương thích 0.035”, tương thích kênh dụng cụ 2.8mm trở lên. | Cái | 10
23 | Bóng nong cơ vòng 11-12-13mm |  |  |  | Bóng nong, độ căng bóng 11-12-13mm, áp suất bóng 2.0-3.5-5.5 atm, chiều dài làm việc 2400mm, chiều dài bóng 55mm.Dây dẫn tương thích 0.035”, tương thích kênh dụng cụ 2.8mm trở lên. | Cái | 10
24 | Bóng nong cơ vòng 13,5-14,5-15,5mm |  |  |  | Bóng nong, độ căng bóng 13.5-14.5-15.5mm, áp suất bóng 2.5-4.0-6.0 atm, chiều dài làm việc 2400mm, chiều dài bóng 55mm.Dây dẫn tương thích 0.035”, tương thích kênh dụng cụ 2.8mm trở lên. | Cái | 10
25 | Bộ tán sỏi cơ học dùng 1 lần tương thích kênh dụng cụ 3.2 mm trở lên |  |  |  | Rọ tán sỏi loại V, loại dây rọ tiêu chuẩn, xoay được, dài 1900mm, độ mở rộng 30mm, tương thích kênh dụng cụ 3.2 mm trở lên. Vỏ kép độc đáo để hỗ trợ ống thông, có thể kết hợp với tay cầm, tương thích với máy tán sỏi khẩn cấp. | Cái | 15
26 | Bộ tán sỏi cơ học dùng 1 lần tương thích kênh dụng cụ 3.7mm trở lên |  |  |  | Rọ tán sỏi loại V, loại dây rọ tiêu chuẩn, xoay được, dài 1900mm, độ mở rộng 30mm, tích hợp dây dẫn hướng, dây dẫn tương thích 0.035”, tương thích kênh dụng cụ 3.7mm trở lên. Vỏ kép độc đáo để hỗ trợ ống thông, phiên bản dẫn hướng bằng dây cho phép đi qua ống gan bằng sỏi dễ dàng hơn, có thể kết hợp với tay cầm, tương thích với máy tán sỏi khẩn cấp. | Cái | 15