## DM CHÀO GIA
PHỤ LỤC DANH MỤC HÀNG HOÁ
(Kèm theo Thông báo số ….. /BV-VTYT ngày ….. / ….. /2025 của Bệnh viện Đa khoa Cà Mau)
STT | Mã SP | Tên hàng hóa | Yêu cầu kỹ thuật | Đơn vị tính | Số lượng
1 | CTMV-01 | Bóng nong động mạch vành loại áp lực thường chuyên dụng cho CTO | Đây là mô tả về một loại bóng nong mạch vành đặc biệt dành cho các tổn thương khó, được thiết kế để điều trị các tổn thương mạch máu. Nó có tay cầm nhỏ và có các kích cỡ chuyên dụng. Bóng có các đường kính và chiều dài khác nhau. | Cái | 140
2 | CTMV-02 | Khung giá đỡ động mạch vành phủ thuốc Sirolimus và Probucol không chứa Polymer, | Đây là một loại ống đỡ động mạch (stent) chuyên dụng. Bề mặt của ống được phủ một hỗn hợp thuốc gồm hai thành phần chính. Một trong hai thành phần này có vai trò tương tự như một lớp nền thường dùng, giúp kiểm soát tốc độ giải phóng thuốc. Thiết kế của đầu ống stent này mới, giúp nó linh hoạt hơn khi di chuyển trong mạch máu. Loại stent này có khả năng chịu được áp lực cao khi được nong rộng bằng bóng. | Cái | 70
3 | CTMV-03 | Bóng nong mạch vành phủ thuốc Pacliitacel | Bóng nong động mạch vành phủ thuốc Paclitaxel:Phủ thuốc Paclitaxel với liều lượng tối thiểu. Áp lực bơm bóng định mức và áp lực gây vỡ bóng ở mức phù hợp.Kích cỡ, đường kính và chiều dài của bóng đa dạng. | Cái | 25
4 | CTMV-04 | Ống thông hỗ trợ can thiệp mạch vành | Dùng để hỗ trợ đưa các dụng cụ can thiệp mạch vành đến các tổn thương khó tiếp cận.Cấu tạo: một đầu típ, trục xa, trục bảo vệ gần được làm bằng dây thép.Đánh dấu tại hai vị trí so với đầu típ.Phù hợp với ống thông can thiệp. | Cái | 50
5 | CTMV-05 | Bộ dụng cụ mở đường mạch quay có lớp ái nước | Bộ dụng cụ mở đường vào động mạch quay có đường kính trong và ngoài nhỏ có cấu trúc thành siêu mỏng có Phủ lớp áo ái nước Tương thích với các thiết bị có kích thước nhỏ giảm kháng lực tốt hơn ống nhỏ thông thường. | Cái | 50
6 | CTMV-06 | Bóng đối xung động mạch chủ | Bóng có kích thước lớn, thể tích lớn và đường kính trong nhỏ. Màng bóng có lớp phủ chuyên dụng và được làm từ một loại vật liệu. Chiều dài màng bóng và kích thước khi bơm phồng nằm trong một khoảng nhất định. Bóng đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng và chế tạo. | Cái | 15
7 | CTMV-07 | Dây dẫn can thiệp bào mảng xơ vữa lòng mạch có đầu tip dài | Đây là mô tả về một loại dây dẫn đặc biệt, có kích thước rất nhỏ, được sử dụng để can thiệp vào các mảng xơ vữa trong mạch máu. Dây dẫn này có chiều dài lớn và đầu của nó cũng dài hơn bình thường. | Cái | 15
8 | CTMV-08 | Hệ thống nối đưa dây dẫn bào mảng xơ vữa và có đầu khoan | Đây là một hệ thống dùng để đưa dây dẫn vào các mảng xơ vữa, có đầu khoan. Hệ thống này có đường kính nhỏ và chiều dài lớn. | Cái | 10
9 | CTMV-09 | Dung dịch bôi trơn trong can thiệp bào mảng xơ vữa | Dung dịch dùng trong hệ thống máy bào mãng xơ vữa trong lòng mach máu. | Lọ | 10
10 | CTMV-10 | Dây dẫn đo phân xuất dự trữ lưu lượng dòng máu động mạch vành | Đặc điểm dây dẫn can thiệp tương thích với các máy ILAB.Chiều dài và đường kính phù hợp với các yêu cầu điều trị. Đầu tip có chiều dài phù hợp, dạng cuộn, phủ Silicon, lõi thép không gỉ, có cảm biến quang học. Phần thân linh hoạt được thiết kế đặc biệt, phủ hydrophilic | Cái | 20
11 | CTMV-11 | Vi ống thông hỗ trợ can thiệp đi sâu vào lòng mạch vành | Vi ống thông được thiết kế đa lớp với lớp phủ ái nước ở đầu xa, Lõi ống được cấu tạo từ thép dạng cuộn hoặc bện. Đầu xa của ống có các thiết kế uốn cong ở nhiều góc độ khác nhau, phù hợp với các tổn thương phức tạp. Đầu cong được tăng cường khả năng cản quang bằng vật liệu đặc biệt. Ống có đường kính ngoài và đường kính trong thay đổi dọc theo chiều dài, với kích thước nhỏ dần về phía đầu xa. Vi ống thông có hai lựa chọn chiều dài và tương thích với nhiều loại dây dẫn nhỏ | Cái | 5
12 | CTMV-12 | Ông thông dẫn đường dùng hỗ trợ can thiệp tổn thương khó mạch vành và mạch máu ngoại biên. | Ống thông dẫn đường có đoạn nối dài:Ống thông dẫn đường với thiết kế đường kính trong và đường kính ngoài thay đổi dọc theo chiều dài, nhỏ dần về phía đầu tip. Thanh đẩy có đường kính ngoài nhỏ. Ống có đoạn phân phối nhanh với hai điểm đánh dấu huỳnh quang. Ống tương thích với nhiều kích cỡ ống thông dẫn đường khác nhau và có chiều dài lớn | Cái | 20
13 | CTMV-13 | Vi ống thông hỗ trợ can thiệp tổn thương khó mạch vành và mạch máu ngoại biên với tiết diện đoạn xa nhỏ. | Vi ống thông có lớp phủ ái nước ở đầu xa. Thiết kế nhiều lớp, bao gồm ống lót, lớp bện, lớp cuộn kép chuyển đổi thành lớp cuộn đơn ở gần đầu xa và lớp polymer ngoài cùng. Đầu tip thuôn nhỏ. Ống có đường kính ngoài thay đổi dọc theo chiều dài, nhỏ dần về phía đầu xa. Ống tương thích với ống thông dẫn đường và dây dẫn nhỏ. | Cái | 5
14 | CTMV-14 | Dụng cụ đóng lòng mạch các loại, các cỡ | Dùng để đóng lỗ chọc mạch máu bằng phương pháp kẹp giữa bởi mỏ neo trong lòng động mạch và có miếng collagen ở ngoài động mạch tự tiêu hoàn toàn.Khóa cố định có cản quang được làm bằng thép không rỉ. | Cái | 5
15 | CTMV-15 | Stent mạch vành phủ thuốc Sirolimus lớp phủ phân huỷ sinh học | Stent mạch vành phủ thuốc Sirolimus có lớp phủ chất liệu có khả năng bị phân hủy bởi các sinh vật sống,Đường kính và chiều dài đa dạng.Lớp phủ polymer tự tiêu.Mật độ và độ dày lớp thuốc trên bề mặt Stent khác nhau.Số lượng ô trong cấu trúc stent thay đổi theo đường kính. | Cái | 50
16 | CTMV-16 | Bóng nong phủ thuốc Paclitaxel dùng cho can thiệp mạch vành | Bóng nong có phủ thuốc Paclitaxel có kích thước bóng từ 2.0 đến 4.0mm và chiều từ dài 15 - 30mm. Lớp phủ thuốc paclitaxel trên bề mặt bóng. | Cái | 20
17 | CTNB-01 | Ống thông dẫn đường tương thích dây dẫn: 0.035". | Ống thông này được chế tạo từ polymer tăng cường vòng xoắn kim loại không gỉ với lớp lót bên trong bằng PTFE. Nó có nhiều kích cỡ đường kính và chiều dài khác nhau. Ống thông có hai dạng đầu, một loại cong và một loại thẳng. Một số kích cỡ và chiều dài nhất định có lớp phủ kỵ nước ở phần đầu xa. Để dễ dàng quan sát dưới cản quang, ống thông được trang bị marker làm từ platinum. Sản phẩm này tương thích với hệ thống dây dẫn tiêu chuẩn. | Cái | 5
18 | CTNB-02 | Bóng nong can thiệp mạch máu ngoại biên tương thích dây dẫn: 0.014". | Đây là một hệ thống được thiết kế theo luồn trên dây dẫn, sử dụng bóng nong đặc tính có kiểm soát và được chế tạo bằng vật liệu polymer bán tinh thể. Bóng nong có lớp phủ ưa nước. Sản phẩm có nhiều lựa chọn về đường kính và chiều dài bóng khác nhau. Để hỗ trợ việc định vị hệ thống được trang bị marker và tương thích với một kích cỡ hệ thống dây dẫn tiêu chuẩn. | Cái | 5
19 | CTNB-03 | Bóng nong can thiệp mạch máu ngoại biên tương thích dây dẫn: 0.018". | Đây là một hệ thống được thiết kế theo kiểu luồn trên dây dẫn sử dụng bóng nong đặc tính có kiểm soát nhờ một kỹ thuật xếp giúp bóng thu nhỏ lại. Bóng được làm từ vật liệu polymer bán tinh thể và có lớp phủ kỵ nước. Hệ thống có nhiều lựa chọn về kích thước bóng đường kính và chiều dài. Nó được trang bị marker để định vị và tương thích với một kích cỡ hệ thống dây dẫn tiêu chuẩn. | Cái | 5
20 | CTNB-04 | Hệ thống ống thông và bóng nong mạch ngoại vi tương thích với dây dẫn 0.014” và 0.018”. | Ống thông hỗ trợ: Được làm từ một loại polymer chuyên dụng, cho phép bơm chất cản quang đến vị trí cần thiết và có cấu trúc giúp chống lại sự biến dạng. Dụng cụ nong: Có đầu được làm từ vật liệu kim loại không gỉ với hình dạng đặc biệt để dễ dàng di chuyển và quan sát. Bóng can thiệp ngoại biên: Được chế tạo từ một loại polymer bán tinh thể và có nhiều kích cỡ khác nhau. Các hệ thống bóng này tương thích với các kích cỡ dây dẫn khác nhau và có khả năng điều chỉnh chiều dài trong một phạm vi nhất định. Chúng hoạt động ở một áp suất thường và có một ngưỡng áp suất tối đa an toàn. | Cái | 5
21 | CTNB-05 | Bóng nong ngoại vi tương thích với dây dẫn 0.014” và 0.018”. | Đây là một loại bóng nong được thiết kế theo kiểu luồn trên dây dẫn,với số lượng nếp gấp khác nhau tùy thuộc vào kích thước, tương thích với hai cỡ dây dẫn. Bóng được làm từ vật liệu polymer bán tinh thể với lớp phủ kỵ nước và có nhiều kích thước khác nhau. Các hệ thống bóng này có thể điều chỉnh chiều dài trong một phạm vi nhất định và hoạt động ở một áp suất thường với một ngưỡng áp suất tối đa an toàn. Chúng có chỉ điểm cản quang để hỗ trợ định vị, với số lượng chỉ điểm khác nhau tùy theo kích thước bóng. Phần thân của bóng có hai kích thước khác nhau và thiết kế nòng kép. | Cái | 5
22 | CTNB-06 | Bóng nong can thiệp mạch máu ngoại biên tương thích dây dẫn: 0.035". | Đây là một hệ thống bóng nong được thiết kế để luồn trên dây dẫn.Bóng có độ giãn nở được kiểm soát nhờ một kỹ thuật gấp đặc biệt tùy thuộc vào kích thước, giúp bóng có thể thu gọn tối đa. Bóng được làm từ vật liệu polymer bán tinh thể và có lớp phủ kỵ nước. Hệ thống có nhiều lựa chọn về kích thước bón. Nó được trang bị mốc đánh dấu để định vị và tương thích với một kích cỡ dây dẫn cụ thể, chịu được một áp suất tối đa nhất định. | Cái | 5
23 | CTNB-07 | Bóng nong can thiệp mạch máu ngoại biên áp lực cao, tương thích dây dẫn: 0.035". | Đây là một hệ thống bóng nong được thiết kế để luồn trên dây dẫn. Bóng có thiết kế với số lượng cạnh khác nhau tùy thuộc vào kích thước để thu gọn. Hệ thống có nhiều lựa chọn về kích thước bóng. Nó được trang bị mốc đánh dấu để định vị và tương thích với một kích cỡ dây dẫn cụ thể, chịu được áp suất tối đa nhất định. | Cái | 5
24 | CTNB-08 | Bóng nong mạch máu ngoại biên phủ thuốc Paclitaxel | Đây là một loại bóng nong được phủ một lớp thuốc đặc biệt để tăng hiệu quả đưa thuốc vào mạch máu. Bóng có nhiều kích cỡ đường kính và chiều dài khác nhau.Nó được trang bị mốc đánh dấu để định vị và tương thích với một kích cỡ dây dẫn cụ thể. Bóng có giới hạn về áp suất vỡ. | Cái | 5
25 | CTNB-09 | Giá đỡ nong mạch máu ngoại biên bung bằng bóng (thận); tương thích dây dẫn: 0.014". | Đây là một loại stent được mở rộng bằng bóng có thiết kế giúp nó tương thích và linh hoạt trong mạch máu có thiết kế tiên tiến. Chất liệu là một loại hợp kim.có lớp phủ chuyên dụng Kích thước có nhiều đường kính và chiều dài khác nhau.Có các điểm đánh dấu để dễ quan sát.Hệ thống dây dẫn tương thích với một loại dây dẫn. | Cái | 3
26 | CTNB-10 | Giá đỡ nong mạch máu ngoại biên bung bằng bóng (chậu); tương thích dây dẫn: 0.035". | Đây là một loại stent được mở rộng bằng bóng có thiết kế giúp nó tương thích và linh hoạt trong mạch máu.Chất liệu là loại hợp kim có một lớp phủ tiên tiến.Kích thước: Có nhiều đường kính và chiều dài khác nhau.Đánh dấu: Có các điểm đánh dấu để dễ quan sát.Tương thích với một loại dây dẫn. | Cái | 3
27 | CTNB-11 | Giá đỡ nhớ hình tự bung nong mạch máu ngoại biên (chậu) tương thích dây dẫn: 0.035". | Đây là một loại stent tự mở rộng có khả năng giữ hình dạng ban đầu khi được đưa vào cơ thể. Thiết kế của stent giúp nó tương thích và linh hoạt trong mạch máu.Chất liệu một loại hợp kim, có một lớp phủ tiên tiến .Kích thước có nhiều đường kính và chiều dài khác nhau.Có các điểm đánh dấu bằng màu vàng ở hai đầu để dễ quan sát.Tương thích với một loại dây dẫn. | Cái | 3
28 | CTNB-12 | Giá đỡ nhớ hình tự bung nong mạch máu ngoại biên (đùi nông và dưới kheo) tương thích dây dẫn: 0.018". | Đây là một loại stent tự mở rộng có khả năng giữ hình dạng ban đầu khi được đưa vào cơ thể. Thiết kế của stent giúp nó tương thích và linh hoạt trong mạch máu.Chất liệu một loại hợp kim, có một lớp phủ tiên tiến .Kích thước có nhiều đường kính và chiều dài khác nhau.Có các điểm đánh dấu bằng màu vàng ở hai đầu để dễ quan sát.Tương thích với một loại dây dẫn. | Cái | 3
29 | CTNB-13 | Giá đỡ nhớ hình tự bung nong mạch máu ngoại biên (đùi nông và trên kheo) tương thích dây dẫn: 0.035". | Đây là một loại stent tự mở rộng có khả năng giữ hình dạng ban đầu khi được đưa vào cơ thể. Thiết kế của stent giúp nó tương thích và linh hoạt trong mạch máu.Chất liệu một loại hợp kim, có một lớp phủ tiên tiến .Kích thước có nhiều đường kính và chiều dài khác nhau.Có các điểm đánh dấu bằng màu vàng ở hai đầu để dễ quan sát.Tương thích với một loại dây dẫn. | Cái | 3
30 | CTNB-14 | Ống thông chụp chẩn đoán tạng tương thích dây dẫn 0.038'' | Có cấu tạo 3 lớp: lớp trong và lớp ngoài làm từ vật liệu tiên tiến.Lớp giữa là lớp đan từ thép không gỉ.Kích thước: có hai kích cỡ đường kính, và một chiều dài.Thành ống mỏng để có đường kính trong rộng. Tương thích với một loại dây dẫn. Chịu được áp lực nhất định. | cái | 10
31 | CTNB-15 | Ống thông ái nước chụp mạch tạng qua động mạch quay | Ống thông cấu tạo nhiều lớp, bao gồm một lớp bên trong làm từ vật liệu chuyên dùng.Lớp bện kép giúp truyền chuyển động xoay.Sử dụng công nghệ tiên tiến để dễ dàng tiếp cận mạch máu. Đường kính có một kích thước. Chiều dài có ba độ dài.Lớp phủ có hai độ dài lớp phủ ở đầu xa.Tương thích với một loại dây dẫn.Chịu được áp lực bơm nhất định. | cái | 10
32 | CTNB-16 | Dây dẫn đường | Cấu trúc của dây dẫn bao gồm:Một lõi siêu đàn hồi, lớp ngoài làm từ một loại nhựa chuyên dùng.Đầu xa có một đoạn cuộn để tăng khả năng hiển thị, được thiết kế để linh hoạt và thon gọn .Kích thước, đường kính, đầu của dây dẫn có độ dài khác nhau. | cái | 20
33 | CTNB-17 | Vi ống thông kèm bóng thuyên tắc nút mạch | Vi ống thông có cấu tạo từ một loại nhựa chuyên dùng, đặc điểm bóng có thể mở rộng để chặn hoàn toàn mạch máu.Cấu tạo ống thông có chiều dài khác nhau.Lớp phủ có một lớp phủ chuyên dùng ở phần đầu có các điểm đánh dấu ở đầu và gần bóng để dễ quan sát.tương thích có thể sử dụng với dây dẫn, ống thông khác và các loại hạt vi cầu. | cái | 2
34 | CTNB-18 | Vi ống thông can thiệp thuyên tắc nút mạch và chụp mạch | Vi ống thông này có cấu trúc ba lớp: lớp trong được phủ một chất liệu PTFE, lớp giữa có chứa một chất liệu để hiển thị rõ hơn trên hình ảnh, và lớp ngoài được phủ một lớp có tính chất chuyên dùng. Đầu của ống thông có một điểm đánh dấu để quan sát dễ hơn có hai kích cỡ đường kính và chiều dài khác nhau. | cái | 3
35 | CTNB-19 | Vi ống thông can thiệp siêu chọn lọc 1.7Fr và 1.9Fr | Vi ống thông này có cấu tạo gồm nhiều lớp, bao gồm một lớp bện chuyên dụng, một lớp bên trong và một lớp phủ ngoài. Nó có các kích cỡ đường kính và chiều dài khác nhau.Nó tương thích với nhiều loại dây dẫn, vòng xoắn, thuốc và vật liệu khác nhau được sử dụng trong các thủ thuật.Thiết bị có nhiều kiểu đầu tip khác nhau. | cái | 3
36 | CTNB-20 | Vòng xoắn kim loại (coil) siêu mềm | Đây là về một loại dây kim loại siêu mềm, được sử dụng để làm tắc nghẽn mạch máu. dây này có nhiều hình dạng và độ cứng khác nhau, giúp nó dễ dàng di chuyển và ổn định trong mạch máu. Nó có thể được tách ra rất nhanh khi kết nối với một dụng cụ chuyên dùng có nhiều kích cỡ về đường kính và chiều dài. | cái | 20
37 | CTNB-21 | Dụng cụ cắt coil | Đây là về một thiết bị có khả năng cắt rất nhanh các đoạn dây kim loại nhỏ, với tốc độ cắt liên tục lớn. Thiết bị này được thiết kế để dễ dàng sử dụng, giúp rút ngắn thời gian thực hiện thủ thuật. | cái | 20
38 | TACE-01 | Vật liệu nút mạch tạm thời | Đây là một loại vật liệu chuyên dùng được làm từ gelatin, có kích thước đồng đều và được đóng gói sẵn để sử dụng. Nó có nhiều kích cỡ khác nhau. Vật liệu này tương thích tốt với chất cản quang, giúp bác sĩ dễ dàng quan sát trong quá trình can thiệp. Nó có tác dụng làm chậm hoặc ngừng dòng chảy máu đến khu vực khối u, từ đó thúc đẩy quá trình hình thành cục máu đông để tắc nghẽn mạch máu một cách tạm thời. Vật liệu này được đựng trong ống tiêm vô trùng. | Lọ | 50
39 | TACE-02 | Vật liệu nút mạch tải thuốc điều trị ung thư gan | Đây là một loại vật liệu hạt nhỏ có khả năng mang và phóng thích thuốc điều trị ung thư gan. Các hạt này an toàn với cơ thể, tan trong nước chúng được nhuộm màu để dễ nhận biết và có nhiều kích cỡ khác nhau. Vật liệu này có thể làm tắc mạch máu nuôi khối u và đồng thời đưa thuốc hóa chất trực tiếp đến đó để điều trị các loại ung thư gan khác nhau.Chúng có khả năng mang được nhiều loại thuốc với hàm lượng khác nhau. | Lọ | 10
40 | TACE-03 | Dây dẫn (vi dây dẫn) can thiệp mạch máu ngoại biên | cấu trúc vòng xoắn kép duy trì hình dạng đầu tip, phản hồi mô men xoắn tốt. Đường kính 0.016 inch, lớp phủ ái nước trên nền polymer chiều dài 130, 160, 175cm từ đầu dây tương ứng chiều dài dây dẫn lần lượt 135, 165, 180 cm | Cái | 30
41 | TACE-04 | Vi ống thông can thiệp toce siêu nhỏ | Đây là mô tả về một loại ống nhỏ, có hai kích cỡ khác nhau. Ống này được làm đặc biệt để có thể nhìn thấy rõ ràng và giữ được hình dạng bên trong. Nó chịu được áp lực bơm rất cao. Bên ngoài ống có một lớp phủ đặc biệt, có hai độ dài khác nhau. Ống này có kích thước đường kính ngoài khác nhau ở hai đầu và kích thước đường kính bên trong cũng khác nhau tùy theo cỡ ống. Nó cũng có thể chứa các loại dây dẫn có kích thước tối đa nhất định. Ống này có sẵn các chiều dài khác nhau để phù hợp với nhu cầu sử dụng. | Cái | 30
42 | TACE-05 | Dụng cụ mở đường vào động mạch có van cầm máu kiểu Cross-cut, dài 7cm đến 10cm | Dụng cụ này bao gồm một kim dùng để chọc mạch máu, một dây dẫn nhỏ bằng nhựa, một ống tiêm nhỏ, một vỏ bọc để đưa các dụng cụ khác vào mạch máu và một dụng cụ để nong rộng đường vào mạch máu. Đặc điểm của dụng cụ này là có van cầm máu đặc biệt, nhiều kích cỡ khác nhau về đường kính và chiều dài. Các bộ phận của nó được làm từ vật liệu nhựa Polypropylene và ETFE. | Cái | 20
43 | TACE-06 | Vi ống thông can thiệp toce gan, mạch máu tạng và ngoại biên dùng cho các mạch máu siêu chọn lọc | Ống thông được làm từ nhựa có lớp tăng cường tungsten. Bề mặt ống thông được phủ một lớp giúp tăng cường khả năng tương thích với cơ thể.Dây dẫn có đầu thuôn dài, đầu tip được thiết kế đặc biệt, và có dấu cản quang ở đầu xa để dễ quan sát.Độ cứng của dây dẫn thay đổi dọc theo chiều dài giúp tăng khả năng điều khiển và chống xoắn.Ống thông có nhiều kích cỡ và chiều dài khác nhau, tương thích với nhiều loại dây dẫn. Có ba hình dạng đầu tip: thẳng, cong và cong đôi.Sản phẩm đi kèm với ống tiêm, kết nối chữ Y và dụng cụ định hình để tạo các hình dạng khác nhau. | Cái | 30
44 | TACE-07 | Vi dây dẫn can thiệp cho kỹ thuật toce gan, mạch máu tạng và ngoại biên có phủ lớp ái nước | Dây dẫn có lõi bằng thép không rỉ và đầu tip hợp kim Platinum, được bao phủ bằng polyurethane resin và lớp polyvinyl pyrrolione. Đầu tip mềm, dễ tạo hình và điều hướng, được thiết kế để không gây tổn thương mạch máu, với chiều dài cho phép tạo hình lại là 30mm. Dây dẫn có nhiều chiều dài khác nhau, với lớp phủ ái nước toàn bộ. Sản phẩm được tiệt trùng và đi kèm dụng cụ định hình. | Cái | 30
45 | TACE-08 | Vi ống thông can thiệp làm toce gan, mạch máu tạng và ngoại biên | Thiết bị được làm từ nhựa với lớp tăng cường tungsten và lớp phủ ái nước. Dây dẫn có đầu thuôn dài, đầu tip hình dạng đặc biệt, và dấu cản quang ở đầu xa. Dây dẫn có độ cản quang cao và thân trục cân bằng để tăng khả năng đẩy.Thiết bị có nhiều chiều dài khác nhau, đường kính trong tương thích với dây dẫn nhỏ. Đầu tip có hình dạng thẳng và chịu được áp lực nhất định. Thể tích rỗng nằm trong một khoảng nhất định. Sản phẩm đi kèm ống tiêm và dụng cụ tạo hình đầu tip. | Cái | 20
46 | TACE-09 | Ống thông can thiệp chẩn đoán động mạch phế quản và mạch máu tạng | Ống thông can thiệp chẩn đoán có nhiều hình dạng đầu, chuyên dụng cho mạch máu não, mạch máu ở các cơ quan (gan, phổi, phế quản) và mạch máu ngoại biên. Ống thông có khả năng xoay tốt, đầu xa linh hoạt, thân được gia cố bằng sợi thép, tốc độ dòng chảy tối ưu và độ cản quang cao. Ống thông có nhiều kích cỡ và chiều dài khác nhau, và chịu được áp lực cao, tương thích với dây dẫn. | Cái | 60
47 | TACE-10 | Ống thông can thiệp chẩn đoán mạch máu tạng và ngoại biên | Ống thông có đầu xa linh hoạt được thiết kế cho các mạch máu ở não, nội tạng, ngoại biên và tim. Ống thông có khả năng xoay tốt, giữ được hình dạng đầu, và được làm từ vật liệu nhựa ở cả lớp trong và lớp ngoài. Ống thông có độ cản quang cao khi nhìn dưới màn hình soi huỳnh quang. Thân ống thông được gia cố bằng các sợi thép không gỉ để giảm thiểu tình trạng xoắn. Ống thông có nhiều kích cỡ và chiều dài khác nhau, và chịu được áp lực cao. | Cái | 20
48 | TACE-11 | Dây dẫn can thiệp chẩn đoán mạch máu phủ lớp ái nước đường kính: 0.035ʺ | Dây dẫn can thiệp mạch máu được làm từ Nitinol và phủ lớp ái nước. Nó có nhiều kích cỡ chiều dài và các loại đầu tip khác nhau | Cái | 70
49 | TACE-12 | Vi dây dẫn can thiệp chẩn đoán mạch máu phủ lớp ái nước đường kính: 0.016" | Vi ống thông có đầu xa siêu nhỏ, dành cho mạch máu siêu chọn lọc. Ống thông có lưu lượng dòng chảy lớn, khả năng chống vặn xoắn, và được phủ lớp ái nước. Sản phẩm có nhiều kích thước khác nhau về chiều dài lớp phủ, đường kính ngoài, chiều dài tổng thể, và khả năng chịu áp lực. Vi ống thông tương thích với nhiều loại vi dây dẫn và đi kèm một vi dây dẫn. | Cái | 20
50 | TACE-13 | Bộ kít gồm vi ống thông can thiệp mạch máu tạng và mạch máu ngoại biên kèm vi dây dẫn | Vi ống thông có đầu xa siêu nhỏ dành cho mạch máu siêu chọn lọc. Ống thông có lưu lượng dòng chảy lớn, khả năng chống vặn xoắn, và được phủ lớp ái nước. có nhiều kích thước khác nhau về chiều dài lớp phủ, đường kính ngoài, chiều dài tổng thể, và khả năng chịu áp lực. Vi ống thông tương thích với nhiều loại vi dây dẫn và có đi kèm một vi dây dẫn. | Bộ | 10
51 | TACE-14 | Bộ dụng cụ hỗ trợ mở đường vào lòng mạch máu các cỡ | Bộ dụng cụ mở đường vào mạch máu quay và mạch đùi, gồm 4 bộ phận: ống nong, ống thông mở đường, dây dẫn nhỏ kim loại và kim chọc dò. Có các kích thước từ 5 F đến 9 F và chiều dài 11 cm. | Bộ | 50
52 | QLM-01 | Quả hấp phụ máu một lần thể tích hấp thụ 150 ml | Sản phẩm này có khả năng hấp phụ tốt, với vỏ làm từ vật liệu an toàn và vật liệu hấp phụ đáp ứng các tiêu chuẩn. Nó được khử trùng và có lớp phủ đặc biệt.Sản phẩm xử lý được lưu lượng máu. Nó hấp phụ các chất khác nhau ở các tỷ lệ khác nhau, đáp ứng các tiêu chuẩn về pH, độ hấp thụ tia cực tím và nội độc tố. Kích thước lỗ của sản phẩm phù hợp để hấp phụ các chất có kích thước phân tử lớn. Sản phẩm đạt các tiêu chuẩn chất lượng và chế tạo. | Quả | 100
53 | QLM-02 | Quả hấp phụ máu một lần thể tích hấp thụ 250 ml | Sản phẩm này có khả năng hấp phụ tốt, với vỏ làm từ vật liệu an toàn và vật liệu hấp phụ đáp ứng các tiêu chuẩn. Nó được khử trùng và có lớp phủ đặc biệt.Sản phẩm xử lý được lưu lượng máu. Nó hấp phụ các chất khác nhau ở các tỷ lệ phần trăm khác nhau, đáp ứng các tiêu chuẩn về pH, độ hấp thụ tia cực tím và nội độc tố. Kích thước lỗ của sản phẩm phù hợp để hấp phụ các chất có kích thước phân tử lớn. Sản phẩm đạt các tiêu chuẩn chất lượng và chế tạo. | Quả | 40
54 | QLM-03 | Quả hấp phụ máu một lần thể tích hấp thụ 350 ml | Sản phẩm này có khả năng hấp phụ tốt, với vỏ làm từ vật liệu an toàn và vật liệu hấp phụ đáp ứng các tiêu chuẩn. Nó được khử trùng và có lớp phủ đặc biệt.Sản phẩm xử lý được lưu lượng máu, Nó hấp phụ các chất khác nhau ở các tỷ lệ phần trăm khác nhau, đáp ứng các tiêu chuẩn về pH, độ hấp thụ tia cực tím và nội độc tố. Kích thước lỗ của sản phẩm phù hợp để hấp phụ các chất có kích thước phân tử lớn. Sản phẩm đạt các tiêu chuẩn chất lượng và chế tạo. | Quả | 250
55 | QLM-04 | Quả hấp phụ Bilirubin | Quả lọc máu sử dụng vật liệu Polypropylene và Polycarbonate. Bên trong chứa vật liệu chuyên dụng có khả năng hấp phụ các chất độc hại trong máu, với thể tích khoảng 350ml và diện tích bề mặt hấp phụ rất lớn.quả lọc này có trở lực thấp, chịu được áp suất cao và đã được tiệt trùng bằng hơi nước có khả năng loại bỏ đáng kể các chất như TBIL, DBIL và TBA khỏi máu sau 2 giờ. | Quả | 30
Tổng cộng 55 mặt hàng
Lưu ý: Chúng tôi cung cấp các thông số kỹ thuật cơ bản về cấu hình và tính năng của các thiết bị và hệ thống để quý Công ty tham khảo và gửi báo giá. Trong báo giá, nhà thầu, nhà cung cấp có thể đề xuất các sản phẩm sẵn có của mình, miễn là đáp ứng hoặc tương đương với các thông số và đặc tính đã nêu.